Padrões de flúor para as medidas de 500ppm

Medidas de 29/05 à 31/05:

100ppm= -15,8mV

250ppm= -37,7mV

500ppm= -55,4mV

750ppm= -65,1mV

1000ppm= -73,3mV

Medidas de 1º/06 à 02/06:

100ppm= -8,6mV

250ppm= -33,5mV

500ppm= -52,4mV

750ppm= -62,3mV

1000ppm= -70,0mV

Medidas de 05/06 à 07/06:

100ppm= -9,9mV

250ppm= -33,1mV

500ppm= -51,4mV

750ppm= -61,6mV

1000ppm= -69,4mV

Medidas de 08/06 à 20/06:

100ppm= -14,9mV

250ppm= -37,3mV

500ppm= -55,1mV

750ppm= -65,2mV

1000ppm= -73,3mV

Medidas de 21/06 à 27/06:

100ppm= -11,3mV

250ppm= -36,4mV

500ppm= -53,2mV

750ppm= -64,1mV

1000ppm= -71,6mV

Medidas de 28/06 à 03/07:

100ppm= -19,9mV

250ppm= -43,0mV

500ppm= -60,8mV

750ppm= -71,8mV

1000ppm= -78,5mV

Medidas de 04/07 à 20/07:

100ppm= -28,5mV

250ppm= - 49,6mV

500ppm= - 67,7mV

750ppm= -78,4mV

1000ppm= -85,8mV