Padrões de flúor  referentes às medidas de 1ppm

Para as medições de 29/05:

0,1ppm= 125,1mV

0,4ppm= 113,2mV

0,6ppm= 108,1mV

0,8ppm= 105,6mV

1,0ppm= 99,9mV

1,2ppm= 95,6mV

Para as medições de 1º/06 à 05/06:

0,1ppm=119,6mV

0,4ppm= 107,6mV

0,6ppm=103,7mV

0,8ppm= 99,7mV

1,0ppm= 95,9mV

1,2ppm= 91,5mV

1,4ppm = 85,6mV

Para as medições de 06/06:

0,1ppm= 113,2mV

0,4ppm= 107,5mV

0,6ppm= 104,0mV

0,8ppm= 100,9mV

1,0ppm= 98,2mV

1,2ppm= 95,5mV

Para as medições de 07/06:

0,1ppm=116,8mV

0,4ppm= 108,2mV

0,6ppm= 104,0mV

0,8ppm= 101,1mV

1,0ppm= 96,2mV

1,2ppm= 92,0mV

Para as medições de 08/06 e 09/06:

0,1ppm= 119,5mV

0,4ppm= 109,0mV

0,6ppm= 103,7mV

0,8ppm= 94,5mV

1ppm=  95,5mV

1,2ppm= 92,4mV

Para as medidas de 12 à 14/06:

0,1ppm= 126,0mV

0,4ppm= 111,7mV

0,6ppm= 108,2mV

0,8ppm= 102,8mV

1,0ppm= 98,7mV

1,2ppm= 95,2mV

2,0ppm= 83,6mV

Para as medidas  de 19/06 e 20/06:

0,1ppm=128,8mV

0,4ppm= 112,7mV

0,6ppm= 111,6mV

0,8ppm= 110,7mV

1,0ppm= 102,6mV

1,2ppm= 97,6mV

2,0ppm= 86,7mV

Para as medidas de 21/06 à 26/06:

0,05ppm= 137,8mV

0,1ppm= 131,4mV

0,4ppm= 112,1mV

0,6ppm= 107,1mV

0,8ppm= 102,3mV

1,0ppm= 97,1mV

1,2ppm= 93,5mV

2,0ppm= 83,8 mV

Para as medidas de 27/06 à 05/07:

0,05ppm= 132,2mV

0,1ppm= 128,9mV

0,4ppm= 111,4mV

0,6ppm= 106,2mV

0,8ppm= 102,1mV

1,0ppm= 97,2mV

1,2ppm= 92,6mV

2,0ppm= 82,0mV

Para as medidas de 06/07 à 13/07:

0,05ppm= 132,6mV

0,1ppm= 129,6mV

0,4ppm= 111,8mV

0,6ppm= 106,6mV

0,8ppm= 101,7mV

1ppm= 96,8mV

1,2ppm= 91,8mV

1,6ppm= 87,0mV

2ppm= 81,1mV

Para as medidas de 14/07 à 19/07:

0,05ppm= 125,8mV

0,1ppm= 122,4mV

0,4ppm= 109,6mV

0,6ppm= 104,7mV

0,8ppm= 100,9mV

1ppm= 95,5mV

1,2ppm= 90,7mV

1,6ppm= 86,4mV

2,0ppm= 80,5mV